Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Колыванского района»

Информация о проверках, проведенных контрольно-надзорными органами

за 2023

| № п/п | Дата проверки | Наименование контрольно-надзорного органа | Выявленные нарушения: срок устранения нарушений, установленный контрольно- надзорным органом | Нарушение устраненное в ходе проверки | Не устраненные нарушения, планируемая дата устранения нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление № 23-3-19-58 от 09.02.2023 | ОНДиПР по Колыванскому району Новосибирской области | Выявлены нарушения требований пожарной безопасности в части несоблюдения правил противопожарного режима в РФ, а именно: - п.3 ППР в РФ сотрудники допускаются к работе на объекте защиты (в отделении милосердия) без прохождения обучения мерам пожарной безопасности; - п.43 ППР РФ не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений; - п.50 ППР РФ пожарный рукав присоединён пожарному крану и пожарному стволу размещен в навесном, пожарном, не имеющим элементы его фиксации в закрытом положении. | Нарушения устранены: 1.Заведующая отделением милосердия в феврале 2023 года прошла обучение по новым программам дополнительного профессионального образования ответственных за пожарную безопасность; 2. Приказом МБУ «КЦСОН Колыванского района» от 09.02.2022 № 13-О» О порядке и сроках проведения работ по очистке вентиляции» определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер; 3. приобретен шкаф ШПК-310 НЗБ для размещения пожарного рукава в отделении милосердия присоединённого к пожарному крану и пожарному стволу. | - |
| 2 | Представление № 11-62в-2023 от 01.02.2023 | Прокуратура Колыванского района | Выявлены нарушения законодательства при организации питания престарелых и инвалидов, соблюдения поставки продуктов питания, наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность, обеспечение контроля за поступающей и готовой продукцией, реализацией и требований к ее хранению в отделении милосердия МБУ «КЦСОН Колыванского района» а именно: 1.хранение и использование продукции животного происхождения для питания проживающих, осуществляется в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. | Нарушения устранены: -заведующей складом осуществлять прием продуктов в строгом соответствии с ветеринарно-сопроводительными документами, представленными поставщиком; Заведующей отделением милосердия усилить входной контроль за поступающими продуктами. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. |  |
| 3 | Представление № 18 от 03.11.2023 | Ревизионная комиссия Колыванского района Новосибирской | В ходе контрольного мероприятия установлено: Заработная плата за первую половину января 2022 года сиделкам (помощниками по уходу) была выплачена с нарушениями установленных сроков, в связи с нарушением срока перечисления субсидии Администрацией Колыванского района Новосибирской области. Не осуществлена выплата денежной компенсации за нарушение установленного срока выплаты заработной платы сиделкам (помощникам по уходу) за первую половину января 2022 года. Для определения размера доплаты за работу в выходные или нерабочие праздничные дни сиделкам (помощникам по уходу) компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда в Учреждении, учитывались не в двойном размере. Имелся факт излишне начисленной и выплаченной заработной платы в размере 3328,15 рублей. Табель учета использования рабочего времени в Учреждении ведется не по соответствующей форме. В отдельных табелях учета использования рабочего времени неверно указаны часы работы сиделок (помощников по уходу). | Нарушения устранены. Заработная плата работникам учреждения производится в установленные сроки. Денежная компенсация за нарушение установленного срока выплаты заработной платы сиделкам (помощникам по уходу) за первую половину января 2022 года – выплачена. Произведены доначисления и выплачена не доначисленная заработная плата работникам Учреждения за работу в выходные и праздничные дни. Табель учета использования рабочего времени ведется в соответствии с (ф.05004421), с фиксацией фактически отработанного времени работниками Учреждения. |  |
| 4 | Протокол об административном правонарушении от 04.12.2023 № 1398-Р-2023 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области | Нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Складское помещение для хранения продукции не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха контрольными термометрами. | Правонарушения устранены в процессе проверки. Приобретён гигрометр психометрический. |  |